## 機材一覧
DAC-NV 機材・部品購入構成表 (NV x DAC Purchase List)
システム | アイテム名 | メーカー | 型番 | 個数 | 発送 | 手持ち | 現地調達 | 再発注 | 備考 | 単価（円） | 金額（円）
DACシステム | NV注入ダイヤモンドアンビル | - | - | 2 |  |  |  |  | 太田研から2個 |  | -
| 対向ダイヤモンドアンビル |  |  | 2 |  |  |  |  | 太田研から2個、（荒井研から1個）
| ベリリウム銅DAC | - | - | 2 |  |  |  |  | 荒井研から1個、太田研から1個 |  | -
| ジルコニア台座 |  |  | 2
| ガスケット |  |  | 2，3
| アラルダイト |  |  | 1
マイクロ波システム | 白金箔 |  | - | 1 | [6 empty] | -
| エナメル線 | - | - | 1 | [6 empty] | -
| SMA同軸ケーブル（長さ609mm） | Thorlabs | CA2924 | 2 |  |  |  |  | 同軸ケーブルは合計で2個あればいいが、長さ調節のために大小2つずつ準備 |  | -
| SMA同軸ケーブル（長さ1219mm） | Thorlabs | CA1219 | 2
| マイクロ波アンプ | Mini-Circuits | 139-ZHL-16W-43-S | 1 | [6 empty] | -
| 信号発生器 (Signal Generator) | Windfreak | SynthHD | 1 | [6 empty] | -
| アンプ用DC電源 | Kikusui | PWR401L | 1 | [6 empty] | -
| 導波管サーキュレータ | Pasternack | PE8401 | 1 | [6 empty] | -
| 導波管ターミネータ | Mini-Circuits | ANNE-50+ | 1 | [6 empty] | -
| はんだごて |  |  | 1
テープ
光学システム | レーザー | CNI | MLL-S-532B-300mW | 1 |  |  |  |  | 発注したが届いてない、ハプティクスから借りてる |  | -
| 対物レンズ | Mitutoyo | M-PLAN APO SL 10X | 1 | [6 empty] | -
| ミラー | Thorlabs | BB1-E02 | 5 | [6 empty] | -
| ダイクロイックミラー | Thorlabs | DMLP567R | 1 | [6 empty] | -
| ロングパスフィルター？ | Thorlabs | FELH0650 | 1 | [6 empty] | -
| ビームスプリッター | Thorlabs | BSN10R | 1 | [6 empty] | -
| アクロマティックダブルレンズ？ | Thorlabs | AC254-200-A-ML | 1 | [6 empty] | -
| 広視野ODMR用平凸レンズ | Thorlabs | LA1509-A | 1 |  |  |  |  | 焦点距離は光学配置に依存 |  | -
| ステージ | シグマ光機 | NTSD-405C | 1 | [6 empty] | -
| DAC固定器具 | シグマ光機 | 不明 | 1 | [6 empty] | -
| ステージの治具 | ミスミ | オーダーメイド | 1 | [6 empty] | -
| 落射照明用マウント付きLED | Thorlabs | M660L4 | 1 | [6 empty] | -
| コリメーションアダプター | Thorlabs | SM1U25-A | 1 | [6 empty] | -
| LEDドライバー | Thorlabs | LEDD1B | 1 | [6 empty] | -
| LEDドライバー用電源 | Thorlabs | KPS201 | 1
| NDフィルター | Thorlabs | NE10A-A / NE20A-A | 2 | [6 empty] | -
| クランプフォーク | Thorlabs | CF038 | 4
| クランプフォーク | Thorlabs | CF175 | 12
| ベース | Thorlabs | BE1/M | 12
| ホルダー | Thorlabs | PH30/M | 4
| ホルダー | Thorlabs | PH50/M | 8
| ポスト | Thorlabs | TR75/M | 4
| ポスト | Thorlabs | TR100/M | 8
| ミラーマウント | Thorlabs | KM100 | 4
| ミラーマウント | Thorlabs | LMR1/M | 2
| ケージプレート | Thorlabs | CP33/M | 1
| ケージキューブ | Thorlabs | CM1-DCH/M | 2
| ケージアセンブリロッド | Thorlabs | ER3 | 10
| アイリス | Thorlabs |  | 4
| チューブ |  |  | 1 |  |  |  |  | cMOSとレンズマウントの接続用
| チューブ |  |  | 1 |  |  |  |  | LEDコリメータとケージの接続用
ゴーグル
六角レンチ（各サイズ）
| 柱 | [9 empty] | -
黒い板
検出システム | CMOSカメラ | Thorlabs | CS165MU1/M | 1 |  |  |  |  | 広視野（Wide-field）ODMR観察用 |  | -
合計 |  |  |  | 120 | [6 empty] | 0